{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":40,"n_cols":6,"rows_kept":40,"merged":[[1,0,1,5],[3,0,3,5],[26,0,26,5]]}
["附件1："]
["岩垅乡力丰村公益性基础设施建设以工代赈项目\n          拟“租购”预估清单"]
["序号","项目名称","单位","工程量","报价","备注"]
["一、主材、辅助材料"]
[1,"HPB300钢筋","t",0.108]
[2,"8～12号铁丝","kg",266.396,null,"镀锌铁丝"]
[3,"型刚","t",1.483,null,"工字钢，角钢"]
[4,"钢板","t",0.1,null,"Q235，δ=5～40mm"]
[5,"铁件","kg",23]
[6,"铁钉","kg",9.555,null,"混合规格"]
[7,"石油沥青","t",2.664]
[8,"柴油","kg",5116.56,null,"0号，-10号，-20号"]
[9,"煤","t",0.538]
[10,"原木","m³",2.867,null,"混合规格"]
[11,"锯材","m³",3.794,null,"中板δ=5～40mm，中方混合规格"]
[12,"PVC塑料管","m",171.997,null,"50mm"]
[13,"黏土","m³",17.2]
[14,"中（粗）沙","m³",2896.517,null,"(混凝土，砂浆用堆方）"]
[15,"片石","m³",1098.871,null,"码方"]
[16,"碎石","m³",4555.639,null,"4cm"]
[17,"碎石","m³",10.511,null,"8cm"]
[18,"碎石","m³",3348.659,null,"未筛分碎石"]
[19,"水泥","t",2160.311,null,"42.5级"]
[20,"钢筋混凝土电杆","根",6,null,"7m"]
[21,"聚乙烯绝缘电力电缆","m",630,null,"120/20"]
[22,"其他材料费","元",7779.997]
["二、机械租赁"]
[1,"3轮胎式装载机","台班",9.555,null,"斗容量1.0m"]
[2,"平地机","台班",11.838,null,"120kw"]
[3,"压路机","台班",34.977,null,"3Y-10/12"]
[4,"压路机","台班",4.035,null,"3Y-12/15"]
[5,"压路机","台班",11.031,null,"3Y-18/21"]
[6,"手扶式振动碾","台班",26.315,null,"YZS06B"]
[7,"电动真空吸水机组","台班",66.457,null,"含吸垫5m×5m"]
[8,"电动混凝土切缝机","台班",66.887,null,"含锯片摊销费用(SLF)"]
[9,"混凝土搅拌机","台班",142.061,null,"JD250"]
[10,"灰浆搅拌机","台班",14.333,null,"UJ325"]
[11,"洒水汽车","台班",30.134,null,"容量10000L(YGJ5170GSSJN)"]
[12,"机动翻斗车","台班",68.02,null,"装载质量1.0t（F10A)"]
[13,"小型机具使用","元",6755.971]