{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["附件1.洪江市深渡苗族乡2025年1-12月安全生产治本攻坚“"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"附件1.洪江市深渡苗族乡2025年1-12月安全生产治本攻坚“","index":0,"n_rows":32,"n_cols":7,"rows_kept":32,"merged":[[0,0,0,6]]}
["附件1.洪江市深渡苗族乡2025年1-12月安全生产治本攻坚“县市区领导督导检查”清单"]
["序号","时间","带队领导","参与人员","检查地点","检查内容","备注\n（新闻报道佐证）"]
[1,"2025-01-10","市纪委书记佘国平","市林业局张跃、杨松柏、深渡苗族乡段小毛、易锦梅、廖国孝、唐铭","洪江市深渡苗族乡古岩水电站","深渡苗族乡古岩水电站检查发现台账有漏项，台账登记不规范"]
[2,"2025-01-20","市纪委书记佘国平","市林业局肖文、深渡苗族乡段小毛、易锦梅、廖国孝、唐铭","洪江市深渡苗族乡色木村横岩11组","深渡苗族乡S334（省道）色木村横岩11组公路路段（风电项目进场道路扩建工程）内岸岩堆、松散岩石高边坡开挖，排险、防护措施不足，引发山体滑坡，存在严重安全隐患"]
[3,"2025-02-24","市纪委书记佘国平","市林业局肖文、深渡苗族乡段小毛、易锦梅、廖国孝、唐铭","洪江市深渡中心学校","深渡中心学校电动车棚区域人员活动区域存在陷坑，危害人员安全，存在安全隐患。"]
[4,"2025-02-28","市纪委书记佘国平","市纪委张亮、市林业局杨松柏、杨继发、深渡苗族乡段小毛、唐铭","深渡苗族乡色木村龙秀盘水电站","龙秀盘水电站停放社会车辆，占据空间，影响设备搬运、检修等工作开展，阻碍安全通道，存在安全隐患。"]
[5,"2025-02-28","市纪委书记佘国平","市纪委张亮、市林业局杨松柏、杨继发、深渡苗族乡段小毛、唐铭","深渡苗族乡东方红村生活垃圾无害化处理站","生活垃圾无害化处理站顶棚破损、漏电，存在安全隐患。"]
[6,"2025-03-11","市纪委书记佘国平","市纪委张亮、市林业局杨松柏、杨继发、深渡苗族乡段小毛、唐铭","洪江市深渡苗族乡东方红村林区内","洪江市深渡苗族乡东方红村林区内发现有人吸烟，存在安全隐患。"]
[7,"2025-03-31","市纪委书记佘国平","市纪委刘喜英、市林业局舒红建、深渡苗族乡段小毛、廖国孝","深渡苗族乡色木村","洪江市深渡苗族乡色木村11组色木桥段临河路基存在下沉情况，且路面有开裂现象，存在道路安全隐患。"]
[8,"2025-04-02","市纪委书记佘国平","市纪委刘喜英、深渡苗族乡段小毛、廖国孝","深渡苗族乡公溪河流域","洪江市深渡苗族乡公溪河流域有个别村民撒网捕鱼，影响水域生态平衡，违反长江流域禁渔相关规定，且存在落水安全隐患。"]
[9,"2025-04-23","市纪委书记佘国平","市纪委蒋利平、深渡苗族乡段小毛、廖国孝","深渡苗族乡花洋溪村","深渡苗族乡花洋溪村部房屋破烂不堪，2020年投入使用的装配式建筑，出现了外侧屋顶及墙面装饰板严重脱落的情况，存在安全隐患问题。"]
[10,"2025-04-30","市纪委书记佘国平","市纪委刘喜英、深渡苗族乡段小毛、易锦梅、唐铭","深渡苗族乡S334省道","深渡苗族乡S334省道深渡大桥处护栏损毁，存在道路安全隐患。"]
[11,"2025-04-30","市纪委书记佘国平","市纪委刘喜英、深渡苗族乡段小毛、易锦梅、唐铭","深渡苗族乡中心学校","深渡苗族乡中心学校宿舍逃离窗无破窗锤，存在安全隐患问题。"]
[12,"2025-04-30","市纪委书记佘国平","市纪委刘喜英、深渡苗族乡段小毛、易锦梅、唐铭","深渡苗族乡S334省道","深渡苗族乡S334省道色木村与深渡村交界处马路边有落石现象，且挂网不过关，未打锚钉，存在安全隐患问题。"]
[13,"2025-05-07","市纪委书记佘国平","深渡苗族乡段小毛、易锦梅、唐铭","深渡苗族乡S334省道","深渡苗族乡S334省道上坪村招呼站马路边有落石现象，且未采取防护措施，存在道路安全隐患。"]
[14,"2025-05-15","市纪委书记佘国平","市纪委刘喜英、深渡苗族乡段小毛、廖国孝、唐铭","深渡苗族乡S334省道","深渡苗族乡S334省道深渡段三处滑坡点虽已安装护网，但未安装铆钉，存在一定隐患。"]
[15,"2025-05-29","市纪委书记佘国平","市纪委沈少勇、深渡苗族乡段小毛、唐铭","深渡苗族乡S334省道","深渡苗族乡深渡至寨头段S334省道龙秀盘水电站处道路内侧塌方，存在道路安全隐患。"]
[16,"2025-06-08","市纪委书记佘国平","深渡苗族乡段小毛、易锦梅、唐铭","深渡苗族乡S334省道","深渡苗族乡S334省道燕子巢处山体滑坡，经前期抢修，加增挂网后虽然排除部分隐患，但还是有落石，影响过往车辆、人员安全。"]
[17,"2025-06-24","市纪委书记佘国平","林业局党委委员、\n总工程师向清华、深渡苗族乡段小毛、唐铭、唐才军","深渡苗族乡S334省道","深渡苗族乡S334省道深渡往寨头方向龙秀盘水电站旁山体发生大面积塌方，占据整个车道，导致交通阻断。"]
[18,"2025-07-09","市纪委书记佘国平","林业局党委委员、\n总工程师向清华、深渡苗族乡段小毛、易锦梅、廖国孝","深渡苗族乡龙田界水库","在深渡苗族乡龙田界水库开展防溺水巡查过程中，发现附近没有配备好相应的救生圈、安全绳，存在人员溺水风险。"]
[19,"2025-07-17","市纪委书记佘国平","林业局党委委员、\n总工程师向清华、深渡苗族乡段小毛、易锦梅、廖国孝","深渡苗族乡X159县道","X159县道深渡往熟坪方向，因施工原因造成X159县道深渡乡东方红村路段多处路基损坏暂未恢复，存在安全隐患。"]
[20,"2025-08-02","市纪委书记佘国平","林业局党委委员、\n总工程师向清华、深渡苗族乡段小毛、易锦梅、廖国孝","深渡苗族族乡公溪河古岩水电站","在巡查过程中，发现深渡苗族乡公溪河古岩水电站下个别村民在钓鱼，存在安全隐患。"]
[21,"2025-08-17","市纪委书记佘国平","林业局党委委员、\n总工程师向清华、深渡苗族乡段小毛、易锦梅、廖国孝","深渡苗族乡上坪水电站旁","在巡查过程中，发现深渡苗族乡上坪水电站旁临崖路段安全防护栏损坏未及时修复，存在道路安全隐患"]
[22,"2025-09-09","市纪委书记佘国平","林业局党委委员、\n总工程师向清华、深渡苗族乡段小毛、易锦梅、廖国孝","深渡苗族乡东方红村小溪","在日常巡查过程中，发现有人在东方红村小溪中游泳，存在溺水风险。"]
[23,"2025-09-20","市纪委书记佘国平","林业局党委委员、\n总工程师向清华、深渡苗族乡段小毛、易锦梅、廖国孝","深渡苗族乡深渡村","在巡查过程中，发现深渡苗族乡深渡村村民在走廊过道停放摩托车占用消防通道，存在安全隐患。"]
[24,"2025-10-09","市纪委书记佘国平","林业局党委委员、\n总工程师向清华、深渡苗族乡段小毛、易锦梅、廖国孝","深渡苗族乡上坪村","在日常隐患排查过程中，发现上坪村村民在焚烧秸秆，存在安全隐患。"]
[25,"2025-10-20","市纪委书记佘国平","林业局党委委员、\n总工程师向清华、深渡苗族乡段小毛、易锦梅、廖国孝","深渡苗族乡深渡村","在日常隐患排查过程中，发现深渡村村民在焚烧秸秆，存在安全隐患。"]
[26,"2025-11-15","市委书记郑小胡","林业局党委委员、\n总工程师向清华、深渡苗族乡段小毛、易锦梅、廖国孝","深渡苗族乡色木村4组","在安全工作检查过程中，发现深渡苗族乡色木村4组村道路基下沉损毁未及时修复，存在道路安全隐患。"]
[27,"2025-11-16","市纪委书记佘国平","林业局党委委员、\n总工程师向清华、深渡苗族乡段小毛、易锦梅、廖国孝","深渡苗族乡深渡村","检查发现深渡乡集镇污水管网施工现场未设警示标志，存在安全隐患。"]
[28,"2025-11-29","市纪委书记佘国平","林业局党委委员、\n总工程师向清华、深渡苗族乡段小毛、易锦梅、廖国孝","深渡苗族乡花洋溪村","在入户宣传消防防火发现花洋溪村周桂英家杂物堆放离灶台较近容易发生火灾，存在安全隐患。\n"]
[29,"2025-12-13","市纪委书记佘国平","林业局党委委员、\n总工程师向清华、深渡苗族乡段小毛、易锦梅、廖国孝","深渡苗族乡牛溪脑村","在入户排查农村特殊人群冬季消防安全时，发现牛溪脑村1组残疾户伍崧铭家，电线乱接，多个电器共用一个线路，容易发生火灾，存在安全隐患。"]
[30,"2025-12-13","市纪委书记佘国平","林业局党委委员、\n总工程师向清华、深渡苗族乡段小毛、易锦梅、廖国孝","深渡苗族乡深渡村三岔路口","在开展道路安全巡查过程中，发现深度村三岔路口有个别村民骑摩托车未带头盔，存在安全隐患。"]